## Лист1
нач. услов.
$P$, Па | $\sigma_P$, Па | $T$, К | $\sigma_T$, K | $\phi$ | $P_н$, Па | $\rho_0$ кг/$м^3$ | $ \sigma_{\rho_0}$ кг/$м^3$ | конец
100300 | 100 | 295 | 0.1 | 0.48 | 2480 | 1.1724 | 0.01
№ | $\Delta V$, л | $\sigma_V$, л | $\Delta T$, с | $\sigma_T$, с | $q_{max}$ г/с | $\sigma_q$ г/с | конец |  |  | $\langle q_{max} \rangle $ г/с | $\sigma_q^{случ}$ г/с | $\sigma_q^{сист}$ г/с | конец
1 | 5 | 0.05 | 52.14 | 0.3 | 0.11243 | 0.0026707 |  |  |  | 0.11233 | 0.00017321 | 0.0026677
2 | 5 | 0.05 | 52.12 | 0.3 | 0.11248 | 0.002672
3 | 5 | 0.05 | 52.3 | 0.3 | 0.11209 | 0.0026605
$I, мA$ | $U, B$ | $N, Вт$ | $\sigma_N, Вт$ | $R_н$, Ом | $\varepsilon, мВ$ | $\sigma_{\varepsilon}, мВ$ | $\Delta T$, K | $\sigma_{\Delta T}$, K | конец
111.3 | 3.831 | 0.42639 | 0.0026454 | 34.4205 | 0.124 | 0.0062 | 3.0467 | 0.15233 |  |  |  | 0.42639 | 0.0026454 | 3.0467 | 0.15233
138.8 | 4.782 | 0.66374 | 0.0033008 | 34.4524 | 0.189 | 0.00945 | 4.6437 | 0.23219 |  |  |  | 0.66374 | 0.0033008 | 4.6437 | 0.23219
183.5 | 6.333 | 1.1621 | 0.0043682 | 34.5123 | 0.335 | 0.01675 | 8.231 | 0.41155 |  |  |  | 1.1621 | 0.0043682 | 8.231 | 0.41155
№ | $\Delta V$, л | $\sigma_V$, л | $\Delta T$, с | $\sigma_T$, с | $q_{max}$ г/с | $\sigma_q$ г/с |  |  |  | $\langle q_{max} \rangle $ г/с | $\sigma_q^{случ}$ г/с | $\sigma_q^{сист}$ г/с
1 | 5 | 0.05 | 30.74 | 0.3 | 0.1907 | 0.0052938 |  |  |  | 0.19097 | 0.00029958 | 0.0053037
2 | 5 | 0.05 | 30.75 | 0.3 | 0.19064 | 0.0052914
3 | 5 | 0.05 | 30.66 | 0.3 | 0.1912 | 0.0053124
4 | 5 | 0.05 | 30.64 | 0.3 | 0.19133 | 0.0053171
$I, мA$ | $U, B$ | $N, Вт$ | $\sigma_N, Вт$ | $R_н$, Ом | $\varepsilon, мВ$ | $\sigma_{\varepsilon}, мВ$ | $\Delta T$, K | $\sigma_{\Delta T}$, K | конец
99.6 | 3.424 | 0.34103 | 0.0023656 | 34.3775 | 0.063 | 0.00315 | 1.5479 | 0.077396 |  |  |  | 0.34103 | 0.0023656 | 1.5479 | 0.077396
127.2 | 4.375 | 0.5565 | 0.003022 | 34.3947 | 0.101 | 0.00505 | 2.4816 | 0.12408 |  |  |  | 0.5565 | 0.003022 | 2.4816 | 0.12408
158.4 | 5.448 | 0.86296 | 0.0037632 | 34.3939 | 0.158 | 0.0079 | 3.8821 | 0.1941 |  |  |  | 0.86296 | 0.0037632 | 3.8821 | 0.1941
186.6 | 6.428 | 1.1995 | 0.0044372 | 34.448 | 0.218 | 0.0109 | 5.3563 | 0.26781 |  |  |  | 1.1995 | 0.0044372 | 5.3563 | 0.26781
209.5 | 7.233 | 1.5153 | 0.0049882 | 34.5251 | 0.271 | 0.01355 | 6.6585 | 0.33292 |  |  |  | 1.5153 | 0.0049882 | 6.6585 | 0.33292
234.1 | 8.104 | 1.8971 | 0.0055826 | 34.6177 | 0.338 | 0.0169 | 8.3047 | 0.41523 |  |  |  | 1.8971 | 0.0055826 | 8.3047 | 0.41523