## Лист1
[13 empty] | x | y | x^2 | y^2 | xy | <x> | <y> | <x^2> | <y^2> | <xy>
Rэ, Ohm | T, °C | U, V | \sigma_U, V | I, mA | \sigma_I, mA | Rн, Om | \sigma_R, Om | Q, mW | \sigma_Q, mW
20 | 25 | 0.000792 | 3.5396e-06 | 0.0382 | 0.0002191 | 20.733 | 0.21158 | 3.0254e-05 | 4.8227e-07
|  | 0.20997 | 1.5399e-05 | 10.207 | 0.0053035 | 20.5712 | 0.012197 | 2.1432 | 0.0023843
|  | 0.41653 | 2.3661e-05 | 20.2045 | 0.010302 | 20.6157 | 0.011683 | 8.4158 | 0.0090605
|  | 0.6218 | 3.1872e-05 | 30.068 | 0.015234 | 20.6798 | 0.011537 | 18.6963 | 0.019903
|  | 0.83262 | 7.9142e-05 | 40.0848 | 0.020242 | 20.7715 | 0.012464 | 33.3754 | 0.036881
|  | 1.0485 | 8.6696e-05 | 50.202 | 0.025301 | 20.8846 | 0.012252 | 52.6343 | 0.057406
|  | 1.2764 | 9.4674e-05 | 60.6842 | 0.030542 | 21.0335 | 0.012146 | 77.4573 | 0.083713
|  | 1.4828 | 0.0001019 | 69.9936 | 0.035197 | 21.1848 | 0.012109 | 103.7865 | 0.11151
|  | 1.7121 | 0.00010992 | 80.102 | 0.040251 | 21.374 | 0.012113 | 137.1426 | 0.14663
|  | 1.9464 | 0.00011812 | 90.1615 | 0.045281 | 21.5879 | 0.012152 | 175.4903 | 0.18692
| 40 | U, V | \sigma_U, V | I, mA | \sigma_I, mA | Rн, Om | \sigma_R, Om | Q, mW | \sigma_Q, mW
|  | 0.000798 | 3.5399e-06 | 0.0382 | 0.0002191 | 20.8901 | 0.21248 | 3.0484e-05 | 4.8491e-07
|  | 0.20597 | 1.5239e-05 | 9.9372 | 0.0051686 | 20.7272 | 0.012314 | 2.0468 | 0.0022806
|  | 0.4166 | 2.3664e-05 | 20.069 | 0.010235 | 20.7584 | 0.011765 | 8.3607 | 0.0090023
|  | 0.62512 | 3.2005e-05 | 30.0348 | 0.015217 | 20.8132 | 0.011611 | 18.7754 | 0.019987
|  | 0.83635 | 7.9272e-05 | 40.033 | 0.020216 | 20.8915 | 0.01253 | 33.4816 | 0.03699
|  | 1.0525 | 8.6836e-05 | 50.1295 | 0.025265 | 20.9946 | 0.012313 | 52.7588 | 0.057533
|  | 1.2688 | 9.4408e-05 | 60.078 | 0.030239 | 21.1192 | 0.012201 | 76.227 | 0.082406
|  | 1.4896 | 0.00010214 | 70.0395 | 0.03522 | 21.268 | 0.012153 | 104.3308 | 0.11208
|  | 1.7155 | 0.00011004 | 80.003 | 0.040202 | 21.4429 | 0.012151 | 137.2451 | 0.14674
|  | 1.9493 | 0.00011823 | 90.06 | 0.04523 | 21.6445 | 0.012183 | 175.554 | 0.18698
| 55 | U, V | \sigma_U, V | I, mA | \sigma_I, mA | Rн, Om | \sigma_R, Om | Q, mW | \sigma_Q, mW
|  | 0.000794 | 3.5397e-06 | 0.0381 | 0.00021905 | 20.8399 | 0.21272 | 3.0251e-05 | 4.8271e-07
|  | 0.2076 | 1.5304e-05 | 10.023 | 0.0052115 | 20.7124 | 0.012296 | 2.0808 | 0.0023172
|  | 0.41629 | 2.3652e-05 | 20.068 | 0.010234 | 20.744 | 0.011757 | 8.3541 | 0.0089953
|  | 0.62472 | 3.1989e-05 | 30.0348 | 0.015217 | 20.7999 | 0.011603 | 18.7633 | 0.019974
|  | 0.83588 | 7.9256e-05 | 40.0345 | 0.020217 | 20.879 | 0.012523 | 33.464 | 0.036971
|  | 1.0519 | 8.6817e-05 | 50.1329 | 0.025266 | 20.9822 | 0.012307 | 52.7348 | 0.057508
|  | 1.2797 | 9.479e-05 | 60.606 | 0.030503 | 21.1151 | 0.012191 | 77.5575 | 0.083814
|  | 1.489 | 0.00010212 | 70.0494 | 0.035225 | 21.2564 | 0.012147 | 104.3036 | 0.11205
|  | 1.7149 | 0.00011002 | 80.0178 | 0.040209 | 21.4315 | 0.012144 | 137.2225 | 0.14671
|  | 1.9486 | 0.0001182 | 90.077 | 0.045239 | 21.6326 | 0.012177 | 175.524 | 0.18695
| 70 | U, V | \sigma_U, V | I, mA | \sigma_I, mA | Rн, Om | \sigma_R, Om | Q, mW | \sigma_Q, mW
|  | 0.000794 | 3.5397e-06 | 0.038 | 0.000219 | 20.8947 | 0.21357 | 3.0172e-05 | 4.8228e-07
|  | 0.20755 | 1.5302e-05 | 10.0238 | 0.0052119 | 20.7057 | 0.012293 | 2.0804 | 0.0023168
|  | 0.41621 | 2.3648e-05 | 20.0697 | 0.010235 | 20.7382 | 0.011754 | 8.3532 | 0.0089943
|  | 0.62458 | 3.1983e-05 | 30.0374 | 0.015219 | 20.7934 | 0.0116 | 18.7608 | 0.019971
|  | 0.8357 | 7.925e-05 | 40.0384 | 0.020219 | 20.8725 | 0.01252 | 33.4601 | 0.036967
|  | 1.0501 | 8.6754e-05 | 50.0644 | 0.025232 | 20.975 | 0.012304 | 52.5726 | 0.057336
|  | 1.268 | 9.438e-05 | 60.093 | 0.030247 | 21.1006 | 0.012191 | 76.1979 | 0.082377
|  | 1.4888 | 0.00010211 | 70.0608 | 0.03523 | 21.2501 | 0.012143 | 104.3065 | 0.11206
|  | 1.7146 | 0.00011001 | 80.0311 | 0.040216 | 21.4242 | 0.01214 | 137.2213 | 0.14671
|  | 1.9537 | 0.00011838 | 90.3185 | 0.045359 | 21.6312 | 0.012174 | 176.4553 | 0.18793
| T | R/Q |  | R_0
| 25 | 0.00586 | 5e-05 | 20.5706 | 5e-05 | [5 empty] | 25 | 20.55
| 40 | 0.0053 | 1e-05 | 20.7148 | 0.00048 | [5 empty] | 40 | 20.88
| 55 | 0.00532 | 1e-05 | 20.701 | 0.00064 | [5 empty] | 55 | 21.21
| 70 | 0.00532 | 1e-05 | 20.6946 | 0.00048 | [5 empty] | 70 | 21.54
|  | R |  | R
|  | 0.023 | 0.001 | 19.95 | 0.05
| T | R/Q
| 298 | 0.00586 | 5e-05 | 3.9249 | 0.20414 | 0.40612 | 0.021123 |  | 5.6971 | -0.90111
| 313 | 0.005 | 1e-05 | 4.6 | 0.2092 | 0.41619 | 0.018928 |  | 5.7462 | -0.87661
| 328 | 0.0049 | 1e-05 | 4.6939 | 0.21366 | 0.42507 | 0.019349 |  | 5.793 | -0.85551
| 343 | 0.0048 | 1e-05 | 4.7917 | 0.21832 | 0.43433 | 0.019789 |  | 5.8377 | -0.83396