## Лист1
1.6 10^-2
нижнее | 12
верхнее | 38.5
разность | 26.5
давление | 2298.345
h2
нижнее | 17
верхнее | 33.9
разность | 16.9
давление | 1465.737
атмосферное | 98360.64
первый обьем(форв) | 2139.8145
оба вместе | 3355.3305
второй(высоко) | 1215.5159
предельное давление | 5,3 * 10^-5
предельное давление | 4,7 * 10^-5
установив давление | 8 * 10^-5
в форвакууме | 4 * 10^-4
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | V | V | V
12 | 38.5 | 26.5 | 17 | 33.9 | 16.9 | 2139.8 | 3355.3 | 1215.5
4 * 10^-4 h5: 0; 4 * 10^-4 h6: 52 | 47.3 | 3.8565 | 0 | 5.4 | 0 | 50 | 45.3 | 3.8133
4 * 10^-4 h5: 2; 4 * 10^-4 h6: 44 | 39.3 | 3.6712 | 3 | 6.7 | 3 | 36 | 31.3 | 3.4436
4 * 10^-4 h5: 4; 4 * 10^-4 h6: 31 | 26.3 | 3.2696 | 7 | 9.4 | 6 | 23 | 18.3 | 2.9069
4 * 10^-4 h5: 6; 4 * 10^-4 h6: 21 | 16.3 | 2.7912 | 12 | 14 | 10 | 12 | 7.3 | 1.9879
4 * 10^-4 h5: 8; 4 * 10^-4 h6: 17 | 12.3 | 2.5096 | 18 | 16 | 14 | 7.8 | 3.1 | 1.1314
4 * 10^-4 h5: 11; 4 * 10^-4 h6: 10 | 5.3 | 1.6677 | 23 | 21 | 16 | 6.7 | 2 | 0.69315
4 * 10^-4 h5: 14; 4 * 10^-4 h6: 7.7 | 3 | 1.0986 | 29 | 26 | 19 | 5.5 | 0.8 | -0.22314
4 * 10^-4 h5: 17; 4 * 10^-4 h6: 6.6 | 1.9 | 0.64185 | 34 | 29 | 22 | 5.2 | 0.5 | -0.69315
4 * 10^-4 h5: 19; 4 * 10^-4 h6: 5.8 | 1.1 | 0.09531 | 44 | 36
4 * 10^-4 h5: 22; 4 * 10^-4 h6: 5.5 | 0.8 | -0.22314 | 50 | 39
4 * 10^-4 h5: 26; 4 * 10^-4 h6: 5.2 | 0.5 | -0.69315 | 57 | 44
[8 empty] | 64 | 50
[10 empty] | 0 | 3.8133
4 * 10^-4 h5: 0; 4 * 10^-4 h6: 3.8565 |  |  |  |  | 3 | 3.4436
4 * 10^-4 h5: 2; 4 * 10^-4 h6: 3.6712 |  |  |  |  | 6 | 2.9069
4 * 10^-4 h5: 4; 4 * 10^-4 h6: 3.2696 |  |  |  |  | 10 | 1.9879
4 * 10^-4 h5: 6; 4 * 10^-4 h6: 2.7912 |  |  |  |  | 14 | 1.1314
4 * 10^-4 h5: 8; 4 * 10^-4 h6: 2.5096 |  |  |  |  | 16 | 0.69315
4 * 10^-4 h5: 11; 4 * 10^-4 h6: 1.6677 |  |  |  |  | 19 | -0.22314
4 * 10^-4 h5: 14; 4 * 10^-4 h6: 1.0986 |  |  |  |  | 22 | -0.69315
|  |  |  | 17 | 0.64185
|  |  |  | 19 | 0.09531
|  |  |  | 22 | -0.22314
|  |  |  | 26 | -0.69315
t, c | P мм рт. Ст.
0 | 5.3 | 0 | 52 | 3.8565 | 0 | 5.4 | 0 | 50 | 3.912
3 | 5.7 | 2 | 44 | 3.6712 | 3 | 6.7 | 3 | 36 | 3.5835
7 | 8.3 | 4 | 31 | 3.2696 | 7 | 9.4 | 6 | 23 | 3.1355
12 | 12 | 6 | 21 | 2.7912 | 12 | 14 | 10 | 12 | 2.4849
16 | 15 | 8 | 17 | 2.5096 | 18 | 16 | 14 | 7.8 | 2.0541
21 | 19 | 11 | 10 | 1.6677 | 23 | 21 | 16 | 6.7 | 1.9021
28 | 24 | 14 | 7.7 | 1.0986 | 29 | 26 | 19 | 5.5 | 1.7047
35 | 29 | 17 | 6.6 | 0.64185 | 34 | 29 | 22 | 5.2 | 1.6487
43 | 35 | 19 | 5.8 | 0.09531 | 44 | 36
55 | 41 | 22 | 5.5 | -0.22314 | 50 | 39
64 | 47 | 26 | 5.2 | -0.69315 | 57 | 44
в форвакууме h1: 72; 4 * 10^-4 h2: 52; 4 * 10^-4 h6: 64 | 50